## 封-1招标工程量清单
园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目
招 标 工 程 量 清 单
广西艺术学校
招 标 人:
(单位盖章)
广西展东工程管理有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西艺术学校 |  | 广西展东工程管理有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
建设地点：南宁市-广西艺术学校内
二、编制范围
建设内容：电缆及电缆保护管敷设，新建电缆井及电缆沟，负荷开关、隔离开关等更换等。
三、编制依据
根据下列依据编制：
1．《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
（2）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》；
（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
（4）《建设工程工程量清单计算规范(GB50854～50862-2013)广西壮族自治区实施细则》；
2．国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及计价规范，内容包括以下：
（1）《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》（2024）；
（2）《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024）；
（3）《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》（2013）；
（4）《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》（2023）；
（5）《广西壮族自治区建筑工程人工材料配合比机械台班基期价》（2024）；
（6）《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2024）；
（7）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17号）的规定；
（8）自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（桂建标〔2019〕12号)的规定；
（9）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）的规定；
（10）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6 号）的规定；
3．业主提供的工程量；
4．施工现场情况、工程特点及常规施工组织设计方案；
5．与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
6．国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
7．市场价格信工程造价管理机构发布的工程造价信息；
《南宁市建设工程造价信息》基期为：[2025]年第[10]期上，信息价没有的材料价格为市场询价，材料价格均已包含市场至施工现场的运杂费、采购保管费、运输保险费用。
四、其他说明
1．本工程采用增值税一般计税法计价。
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 电气安装工程
1.1.2 | 市政工程部分
1.1.3 | 拆除工程
1.1.4 | 建筑工程
1.1.5 | 安装拆除工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表（分专业）
单位工程投标报价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
电气安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
市政工程部分
一 | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
工程总价
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
6 | 工程总造价
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 规费
5.2 | 增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
电气安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
1 | 030408003001 | 电缆保护管 CPVC160 1.行车排管(沥青路面下) | m | 80.00
2 | 030408003002 | 电缆保护管 CPVC160 1.部位：室内埋地 | m | 40.00
3 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3×95mm² | m | 200.00
4 | 030408001002 | 铜芯电力电缆 YJV22-8.7/15-3×95mm² 1.敷设方式：普通电缆通道敷设 | m | 180.00
5 | 030408001003 | 铜芯电力电缆 YJV22-8.7/15-3×95mm² 1.敷设方式：桥架敷设 | m | 20.00
6 | 030408006001 | 10KV电力电缆户内终端头制作 YJV22-8.7/15-3×95mm² | 个 | 2
7 | 030402007001 | 户内挂壁式负荷开关更换 12kV-630A | 组 | 1
8 | 030404027001 | 315KVA专变低压开关柜更换塑壳开关 630A | 台 | 2
9 | 030404027002 | 315KVA专变低压开关柜更换隔离开关 HK-1000 | 台 | 2
10 | 桂030401008001 | 315KVA油浸式变压器换变压器油 25# | t | 0.220
11 | 03B001 | 315KVA油浸式变压器更换密封胶件 | 项 | 1.00
12 | 03B002 | 315KVA专变母排加装绝缘护套 | 项 | 1.00
13 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 17.28
14 | 桂030413014001 | 土方回填 |  | 17.28
15 | 030414015001 | 电缆耐压、故障点、泄露性试验 1.符合供电部门交接试验项目技术指标要求 | 根 | 1
16 | 030414001001 | 电力变压器系统调试 315KVA 1.符合供电部门交接试验项目技术指标要求 | 系统 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
市政工程部分
分部分项工程
土石方工程
17 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别：综合考虑 |  | 100.98
18 | 040103001001 | 土方回填 |  | 40.78
19 | 040103002001 | 余方弃置 1.土方运距：起步1km |  | 60.20
20 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 1.弃土运距:增运暂按15km计算,结算以实际为准 | ·km | 903.00
21 | 01B001 | 消纳费 |  | 60.20
22 | 040305001001 | C15混凝土垫层 1.混凝土强度等级：C15 |  | 3.20
23 | 040303002001 | C20混凝土基础 1.位置：包封管接头 2.含模板制作、安装、拆除 |  | 0.70
24 | 040103001002 | 沟槽（台、井背）振动压路机回填 砂砾石 |  | 14.66
土建砌筑工程
25 | 桂030413007001 | 新建高压电缆井 2×2m（行车井盖） 1.垫层：C15混凝土垫层，厚200mm 2.井壁：M10水泥砂浆砌MU20砖，厚240mm 3.井壁内抹1:2.5水泥砂浆15厚（摻5%防水粉） 井内设置φ300PVC管，内填砂砾石 4.盖板及梁混凝土等级：C25 5.含钢筋制安及模板安拆 6.其余做法详设计图 | 座 | 2
26 | 桂030413008001 | 新建电缆沟 0.6×0.5m 1.垫层：C15混凝土垫层，厚100mm 2.沟壁：采用M7.5水泥砂浆砌MU10页岩机制砖 3.压顶：C25砼，高200mm 4.盖板：C25砼，厚56mm 5.含钢筋制安及模板安拆 6.其余做法详设计图 | m | 30.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
道路工程
27 | 041001001001 | 拆除12cm厚沥青路面层 | ㎡ | 32.00
28 | 041001003001 | 拆除30cm厚3:7灰土垫层 | ㎡ | 32.00
29 | 041001003002 | 拆除20cm厚碎石层 1、拆除、清理、装车、运输、弃置等 2、运距：暂按16km，结算据实调整 | ㎡ | 32.00
30 | 040103002002 | 石碴弃置 1、运距：起步km 2、清理、装车、运输、弃置等 |  | 13.44
31 | 桂040103003002 | 石碴弃置每增运1公里 1、运距：增运暂按15km计算,结算以实际为准 | ·km | 13.44
32 | 01B002 | 消纳费 |  | 19.84
33 | 040305001002 | 30cm厚3:7灰土垫层 1.压实系数＞0.95 |  | 9.60
34 | 040202011001 | 20cm厚级配碎石层 | ㎡ | 32.00
35 | 040203004001 | 6mm厚乳化沥青下封层+4mm厚乳化沥青透层 | ㎡ | 32.00
36 | 040203006001 | 8cm厚粗粒式沥青混凝土 含沥青混合料制作、运输、摊铺 | ㎡ | 32.00
37 | 040203003001 | 乳化沥青黏层油 | ㎡ | 32.00
38 | 040203006002 | 4cm厚细粒式沥青面层 含沥青混合料制作、运输、摊铺 | ㎡ | 32.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑管理费
∑利 润
拆除工程
分部分项工程
| 1. | 人工拆除工程
39 | 011602002001 | 拆除钢筋混凝土垫层 |  | 1.92
40 | 011605001001 | 室内地板砖拆除 规格：灰色800*800 | ㎡ | 16.00
41 | 010103002001 | 余土弃置 1、运距:起步1km |  | 2.56
42 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km 1.运距:增运暂按15km计算,结算以实际为准 | ·km | 2.56
43 | 01B003 | 消纳费 |  | 2.56
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
建筑工程
分部分项工程
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
44 | 010501001001 | C20混凝土垫层 |  | 1.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.垫层厚度：120mm
45 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 | t | 0.053
| 10. | 楼地面装饰工程
46 | 011102003001 | 地板砖 800*800 1.规格：灰色800*800 2.水泥砂浆找平 | ㎡ | 16.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
安装拆除工程
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
47 | 030408001004 | 铜芯电力电缆拆除 YJV22-8.7/15-3×95mm² | m | 200.00
48 | 030402007002 | 户内挂壁式负荷开关更换拆除 12kV-630A | 组 | 1
49 | 030404027003 | 315KVA专变低压开关柜更换塑壳开关拆除 630A | 台 | 2
50 | 030404027004 | 315KVA专变低压开关柜更换隔离开关拆除 HK-1000 | 台 | 2
小 计
∑人工费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
电气安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
市政工程部分
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201002001 | 检验试验配合费
3 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂041201004001 | 工程定位复测费
拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
建筑工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
安装拆除工程
一 |  | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
1.1 |  | 环境保护费
1.2 |  | 文明施工费
1.3 |  | 安全施工费
1.4 |  | 临时设施费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
电气安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 286.64
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 286.64 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
市政工程部分
一 | 2022市政综合工程一般计税法 | 132.41
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 132.41 | 分部分项工程费及措施项目费
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 4.52
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 4.52 | 分部分项工程费及措施项目费
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 8.27
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 8.27 | 分部分项工程费及措施项目费
安装拆除工程
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 5.34
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 5.34 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
电气安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
市政工程部分
一 | 2022市政综合工程一般计税法
拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
建筑工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
安装拆除工程
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费
1.1.2 | 失业保险费
1.1.3 | 医疗保险费
1.1.4 | 生育保险费
1.1.5 | 工伤保险费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税
2.2 | 城市维护建设税
2.3 | 教育附加费
2.4 | 地方教育附加费
2.5 | 水利建设基金
合 计
表-15

## 主要材料价格表打勾部分
主要材料及价格表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 010103001 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以内（综合） | t
2 | 010103002 | 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） | t
3 | 010310001 | 镀锌铁丝（综合） | kg
4 | 010902001 | 圆钢HPB300 Φ10以内（综合） | t
5 | 010902001 | 圆钢HPB300φ10以内（综合） | t
6 | 010902002 | 圆钢HPB300 Φ10以上（综合） | t
7 | 012103001 | 等边角钢（综合） | kg
8 | 012103007 | 等边角钢10# | kg
9 | 020901009 | 塑料薄膜（养护） | ㎡
10 | 030183001 | 铁钉（综合） | kg
11 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg
12 | 032116001 | 铁件（综合） | kg
13 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
14 | 040301001 | 砂（综合） | 
15 | 040301004 | 中砂 | 
16 | 040301005 | 粗砂 | 
17 | 040502002 | 碎石（5~10）mm | 
18 | 040502003 | 碎石（5~20）mm | 
19 | 040502004 | 碎石（5~40）mm | 
20 | 040506001 | 砂砾石 | 
21 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块
22 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
23 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
24 | 050102006 | 周转圆木（支撑） | 
25 | 050306001 | 周转板枋材 | 
26 | 050306001 | 周转板枋材 | 
27 | 050306002 | 周转枋材 | 
28 | 050308008 | 板枋材 | 
29 | 070501007 | 陶瓷地面砖 800×800 | ㎡
30 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg
31 | 133102001 | 普通乳化沥青（水乳型） | kg
32 | 341101001 | 水 | 
33 | 350102003 | 组合钢模板 | kg
34 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
35 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡
36 | 043104002 | 预拌普通混凝土 C15 | 
37 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
主要材料及价格表
工程名称:园湖校区图书馆后电房2号专变电缆及进线负荷开关整改项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
39 | 172500000.1 | 电缆保护管CPVC160 | m
40 | 172500000.2 | 电缆保护管CPVC160 | m
41 | 264901001.1 | 塑壳开关 630A | 个
42 | 264901001.2 | 隔离开关 HK-1000 | 个
43 | 290702100.1 | 10KV户内冷缩式电缆终端头 YJV22-8.7/15-3×95mm² | 套
44 | B-.1 | φ300PVC管 | m
45 | B-.1 | 变压器油 25# | kg
46 | B-.2 | 盖板 钢丝网 | ㎡
47 | B-.2 | 315KVA油浸式变压器更换密封胶件 | 项
48 | B-.3 | 315KVA专变母排加装绝缘护套 | 项
49 | B-.4 | 管枕 | 个
50 | Z281100000.1 | 电力电缆 YJV22-8.7/15-3×95mm² | m
51 | Z281100000.2 | YJV22-8.7/15-3×95mm² | m
52 | Z281100000.3 | YJV22-8.7/15-3×95mm² | m
53 | 140301004 | 汽油 92# | kg
54 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg
55 | 341103001 | 电 | kW·h
56 | 341103001 | 电 | kW.h